## Hoja1
STATUS_ORIGEN | TRANSICIÓN | STATUS_DESTINO | ÁREA_RESPONSABLE | TIPO_EVENTO | DESCRIPCION_EVENTO | COLUMNA
OV asignada | Habilitar Servicio | Ingresado | Comercial | Operativo Comercial | Origen El cliente notifica la necesidad de realizar un servicio al equipo (Calibración, Diagnóstico, Garantía, Mantenimiento, No aplica u Otro). Con base en esta solicitud, el área comercial crea una Orden de Venta (OV), la cual puede clasificarse como: 1. Final, cuando se trata de servicios rutinarios basados en lista de precios, como las calibraciones. 2. Borrador, cuando se requiere un diagnóstico previo por parte de Servicio Técnico para la elaboración del informe de diagnóstico y la posterior cotización del servicio de reparación o mantenimiento. Destino En esta etapa, el ticket ingresa formalmente al sistema, teniendo como objetivo principal la habilitación del servicio y la activación del flujo operativo correspondiente. | 41, 42, 43
Ingresado | Ingreso a Servicio | Rev./Diagnóstico | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen EL ticket es habilitado por comercial (el cliente cumple las condiciones comerciales ) queda a la espera de llegada del equipo o en cola de espera para proceder con el servicio. Destino Se carga el la remisión de entrada y se transiciona al estado para proceder con el diagnostico y o calibración Grimm. | 32, 38, 39
Rev./Diagnóstico | Escalado a Revisión | Notificado | Servicio Técnico | Decisional | Origen Informe técnico o reporte generado y escalado para revisión Destino El diagnostico se ha realizado y el reporte o informe se ha enviado a los encargados de revisar y escalar posteriormente a comercial | 9, 52
Notificado | Devolución a corrección | Rev./Diagnóstico | Servicio Técnico | Decisional | Origen Equipo ingresado y en proceso de diagnostico, Destino Se retorna al estado anterior por errores detectados en la revisión inicial del informe o reporte. | 9
En Espera de Repuestos | Llegada de repuestos | En Proceso | Compras | Compras / Logístico | El ticket se encuentra a la espera de que lleguen los repuestos solicitados a fábrica mediante Orden de Compra (OC) | 44
Notificación cliente | Aprobación y S. Repuestos | En Espera de Repuestos | Comercial // compras | Compras / Logístico | Origen Se aprueba el servicio por parte del cliente y dentro del servicio se requiere solicitar repuestos a fabrica, (No se cuenta con stock del o los repuestos solicitados para el servicio. Destino Solicitud de partes a fabrica realizada y en espera de que llegue el pedido. | 42, 43
En Proceso | Solicitud repuestos | Solicitado | Compras // Gestión inventario | Operativo manual | Origen Comercial habilita el servicio para proceder con la ejecución y si el servicio requiere repuestos el persona encargado del ticket realiza la solicitud a gestión de inventario. Destino Solicitud de partes a inventario, (No utilizado bajo el sistema actual )
Notificación cliente | Aprobación | En Proceso | Comercial | Operativo Comercial | Origen Comercial recibe la orden de compra y el cliente cumple con todas las condiciones comerciales. Destino Comercial genera o actualiza orden de venta con lo aprobado por el cliente y habilita el ticket para que ST proceda con la ejecución del servicio. | 42, 43
Solicitado | Entrega de Repuestos | En Proceso | Servicio Técnico | Compras / Logístico | Origen Solicitud de repuestos recibida Destino creación del paquete correspondiente a la OV (en el comentario de paquete se deja registro del código de servicio al que pertenece) en el ticket se deja registro de los repuestos entregados y la persona que los recibe de ST. (No utilizado bajo el sistema actual )
En Proceso | Marcar como pendiente | Pendiente | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Equipo con fallos que no son posibles solucionar localmente y aplica para envió a fabrica Destino Servicio queda pendiente y en evaluación para posible envió a fabrica (toca repensar esta parte)
Notificación a Compras | Notificación por garantía | En Espera de Repuestos | Comercial | Operativo manual | Origen Notificación recibida por el encargado de compras del ticket tramitado por garantía e inicia el tramite con el proveedor para hacerla efectiva Destino Se notifica al cliente que la garantía ha sido aceptada junto con numero de guía de paquete y fecha tentativa de llegada de la parte. | Fecha notificación por garantia
Notificación a Comercial | Notificación cliente | Notificación cliente | Comercial | Operativo Comercial | Origen Comercial recibió el informe o reporte de diagnostico del equipo Destino Comercial genera la respectiva cotización con mano de obra consumibles y repuestos determinados en el diagnostico y le notifica al cliente. | 41
En espera de SKU inventario | Notificación cliente | Notificación Cliente | Comercial | Compras / Logístico | Origen Solicitud enviada a los proveedores sobre el la referencia que no se encuentra en Inventory Destino Comercial genera la respectiva cotización con mano de obra consumibles y repuestos determinados en el diagnostico y le notifica al cliente. | 41
Notificación a Compras | Rechazo de garantía | Notificación Comercial | Comercial | Compras / Logístico | Origen Solicitud de garantía tramitada con el proveedor. Destino Cuando la garantía es rechazada por el proveedor, notificar a comercial para cotizar la reparación del equipo
Notificación Comercial | Solicitud SKU | En espera de SKU inventario | Comercial // compras | Operativo Comercial | Origen Dentro del informe técnico o reporte escalado se encuentra una parte que no tiene SKU en invetory Destino Comercial contacta a los proveedores y solicita la referencia (SKU), precio y tiempo de llegada. | Fecha solicitud SKU
Notificado | Reporte por garantía | Notificación a Compras | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El Servicio corresponde aun equipo que esta dentro del periodo de garantía y la falla se asocia defecto de fabrica. Destino Se transición el informe generado al área de compras para levantar el caso con el proveedor. | 40
Notificado | Escalado a comercial | Notificación Comercial | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen ST ha generado el informe o reporte de diagnostico y lo escalo al responsable de la revisión Destino El informe es conforme y se escala a el área comercial para que sea remitido al cliente junto con la cotización. | 40, 52
En Proceso | finalización del servicio | Por facturar | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Servicio técnico aprobado por el cliente y habilitado por comercial para que sea ejecutado por ST. Destino El servicio se ejecuto satisfactoriamente la documentación, como certificados protocolos de servicio, remisiones se han generado, se ha actualizado el documento de trazabilidad, y se ha respaldado la información en Google drive, el servicio se puede facturar. | 45, fecha de vencimiento
En Proceso | Calibración de sensores | Servicio externo | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El servicio requiere a solicitud del cliente calibración de sensores Temp. RH. Y Press en laboratorio acreditado. se programa el envió al laboratorio acreditado en este estado. Destino Se programa con el laboratorio y se lleva el equipo a sus instalaciones para la ejecución del servicio tercerizado, en el ticket se deja registro de la fecha de salida del equipo. | Fecha de salida servicio externo
Rev./Diagnóstico | Calibración de sensores | Servicio externo | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El servicio requiere a solicitud del cliente calibración de sensores Temp. RH. Y Press en laboratorio acreditado. se programa el envió al laboratorio acreditado en este estado. Destino Se programa con el laboratorio y se lleva el equipo a sus instalaciones para la ejecución del servicio tercerizado, en el ticket se deja registro de la fecha de salida del equipo. | Fecha de salida servicio externo
Servicio externo | Retorno de servicios externos | En Proceso | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El equipo se encuentra en laboratorio acreditado ejecutando la calibración de los sensores Destino Se retorna el equipo a nuestras instalaciones a continuar con el proceso de servicio luego de la calibración externa de sensores. | Fecha de entrada servicio externo, conformidad
Pendiente | _______ | Entregado | N/A | Operativo manual | Anular esta transición | N/A
Pendiente | Servicio externo | Por facturar | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El servicio no pudo completarse en el ST y requiere envió a fabrica a reparación, quedo en estado pendiente mientras se ejecuta el proceso. Destino Proceso ejecutado por fabrica, equipo retornado y chequeado por ST, se finaliza y se cambia a estado comercial para facturación. (Re pensar esta parte del proceso) | N/A
Notificado | Servicio externo | Por facturar | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El servicio no pudo completarse en el ST y requiere envió a fabrica a reparación, quedo en estado pendiente mientras se ejecuta el proceso. Destino Proceso ejecutado por fabrica, equipo retornado y chequeado por ST, se finaliza y se cambia a estado comercial para facturación. (Re pensar esta parte del proceso) | N/A
Notificación Comercial | Rechazo | Por facturar | comercial | Decisional | Origen Se ha notificado al cliente, mediante el informe de diagnóstico y la correspondiente cotización de la reparación, quedando el ticket en estado de espera de respuesta. Destino El cliente informa que rechaza el servicio de reparación. En consecuencia, el ticket se transfiere al estado Facturar, para proceder con la facturación de las actividades que hayan sido ejecutadas hasta el momento.
Notificación cliente | Rechazo | Por facturar | comercial | Decisional | Origen Estando el ticket en este estado el cliente informa que rechaza el servicio. Destino Se confirma el rechazo y se envía el ticket al estado de facturar lo que se haya ejecutado (mano de obra de diagnostico generalmente).
Rev./Diagnóstico | Rechazo | Por facturar | Servicio Técnico | Decisional | Origen Estando el ticket en este estado el cliente informa que rechaza el servicio. Destino Se confirma el rechazo y se envía el ticket al estado de facturar lo que se haya ejecutado (mano de obra de diagnostico generalmente).
Por Facturar | Facturado | Liberación comercial | Comercial | Operativo Comercial | Origen El ticket o servicio ejecutado técnicamente listo para facturar. Destino Se genera la factura del servicio y se le emite al cliente. | 46
Por Facturar | facturado y cierre de TK | Finalizado | Comercial | Operativo Comercial | Origen El Servicio esta listo para facturar y el equipo ha sido entregado previamente con soporte de remisión de salida , cumple la condiciòn"Liberaciòn del ticket sin factura is True". Destino Comercial ha facturado el ticket y da cierre al mismo en el sistema. | 46
Pendiente | Diagnóstico complementario | Continuación del proceso | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El Servicio esta parado en su proceso porque posterior a la autorización por reparación se encontró una nueva falla que impide finalizar , cumple la condiciòn "Requiere envió a fabrica o diagnostico adicional is True". Destino Se ejecuta el Re diagnóstico se genera informe y se escala para revisión. (reorganizar dentro del flujo)
Por Facturar | Liberación sin factura | Por Entregar sin facturar | Comercial | Operativo Comercial | Origen El Servicio ha finalizado desde ST y esta listo para entrega, por fechas de facturación o condiciones comerciales se puede entregar antes de ser facturado, esta transición solo puede ser ejecutada por el gerente comercial y tiene la condición "Liberación del ticket sin factura is False". Destino El ticket o servicio es autorizado para ser entregado al cliente sin facturarlo. | Liberación de ticket sin factura
Por Entregar sin facturar | Entrega al cliente sin factura | Por Facturar | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Equipo y accesorios listos y habilitados desde comercial para entrega. Destino Si el cliente programa la recogida, se entrega el equipo y accesorios se genera la remisión de salida. | Fecha remisión de salida
Por Entregar | Entrega al cliente | Finalizado | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Equipo y accesorios listos y habilitados desde comercial para entrega. Destino Equipo listo en bodega para entrega al cliente con remisión de salida | Fecha remisión de salida , fecha de vencimiento
Liberación comercial | Habilitado para entrega | Por Entregar | Comercial | Operativo Comercial | Origen Equipo y accesorios listos, pendiente confirmación del cumplimiento de las condiciones comerciales pactadas con el cliente. Destino Se habilita el tickert o servicio desde comercial para la entrega.
Continuación del proceso | Notificación re cotización | Notificación Comercial |  | Operativo manual | Origen Equipo Requirió Re diagnóstico, informe escalado desde ST para revisión Destino Se escala el informe de Re diagnóstico a comercial para que actualice la cotización o le genere una nueva al cliente sobre el mismo servicio.
|  |  |  | Operativo manual | Ingreso a diagnóstico Calibración Ajuste de parámetros Instalación de repuestos Prueba funcional Remisiones Generación de informes Generación de protocolos de Servicio
|  |  |  | Operativo digital | Ticket Desk Remisiones Generación de informes
|  |  |  | Decisional | Aprobar reparación Rechazar garantía Autorizar liberación sin factura Escalar a revisión Aprobación comercial
|  |  |  | Operativo Comercial | Crear oportunidad Actualizar información Seguimiento Llamada comercial Reunión técnica
|  |  |  | Compras / Logístico | Solicitud repuestos Llegada de repuestos Solicitud SKU En espera de repuestos Retorno de servicio externo Entrega de repuestos Remisiones de Entrada-Salida de equipos
|  |  |  | Administrativo | Por facturar Facturado y cierre de TK Creación de informe Liberación comercial Notificado (administrativo)
Note on D2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es capaz comercial de dar mas información para que ST se prepare? Info a tener en cuenta para la programación de citas?