## Hoja1
ID | STATUS_ORIGEN | TRANSICIÓN | STATUS_DESTINO | ÁREA_RESPONSABLE_TRANSICIÓN | TIPO_EVENTO | DESCRIPCION_EVENTO | OPERADORES (condiciones que se deben cumplir para transición) | COLUMNA
1 | Agregar Ticket | Enviar | OV asignada | Comercial | Operativo manual | Origen El cliente notifica la necesidad de realizar un servicio al equipo (Calibración, Diagnóstico, Garantía, Mantenimiento, No aplica u Otro). Con base en esta solicitud, el área comercial crea una Orden de Venta (OV), la cual puede clasificarse como: 1. Final, cuando se trata de servicios rutinarios basados en lista de precios, como las calibraciones. 2. Borrador, cuando se requiere un diagnóstico previo por parte de Servicio Técnico para la elaboración del informe de diagnóstico y la posterior cotización del servicio de reparación o mantenimiento. Adicionalmente se crea de Ticket, el área comercial debe cumplimentar la información: Orden de Venta (OV) Transición Enviar el formulario de Ticket Destino Ticket con OV asignada
2 | OV asignada | Habilitar Servicio | Ingresado | Comercial | Operativo manual | Origen Ticket con OV asignada Transición Confirmación de cumplimiento información (OC, OV, fecha de OC) y de condiciones comerciales para continuar con el proceso Destino El ticket ingresa al sistema y se encuentra habilitado para proceder con el servicio | Mensaje: Indicar en el comentario condiciones comerciales para el servicio o algún alcance particular pactado con el cliente. Comentario: Texto (obligatorio) Orden de Venta: Texto (obligatorio) Fecha de Orden de Venta: Fecha (obligatorio) Fecha de Cotización: Fecha (obligatorio) Fecha de Orden de Compra: Fecha (obligatorio) Cumple condiciones comerciales Si / No (obligatorio) | 41, 42, 43
3 | Ingresado | Ingreso a Servicio | Rev./Diagnóstico | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen El ticket ingresa al sistema y se encuentra habilitado para proceder con el servicio Transición Llegada del equipo a las instalaciones Se debe adjuntar la remisión de entrada Se actualiza el nombre del ticket de servicio Revisión de fecha de creación del ticket Fecha de remisión de entrada (gsheets) Destino Se inicia el proceso de Calibración, Diagnóstico, Garantía, Mantenimiento, No aplica u Otro | Mensaje: Asegúrese de Escanear y adjuntar la remisión y de que todos los demás campos estén diligenciados Código Servicio: (Validación) Comentario: Texto (Obligatorio) Fecha creación ticket: Fecha (Validación) Fecha Remisión Entrada: Fecha (Validación, Obligatorio) | 32, 38, 39
4 | Rev./Diagnóstico | Escalado a Revisión | Notificado | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Se inicia el proceso de Calibración, Diagnóstico, Garantía, Mantenimiento, No aplica u Otro y generación del informe Transición Diagnostico realizado y el informe técnico o reporte generado (borrador) se ha enviado a revisión Queda definido el Tiempo promesa Destino La persona encargada de revisar el informe recibe la notificación de que existe un diagnóstico para revisar | Mensaje: Establezca la prioridad y adjunte el informe técnico preliminar (si aplica) Nota: si el equipo requiere repuestos, Solicitarlos a DT por correo. Prioridad: Validación Comentario: Texto (Obligatorio) Días de entrega: Número (Validación, Obligatorio) | 9, 52
5 | Notificado | Devolución a corrección | Rev./Diagnóstico | Servicio Técnico | Decisional | Origen La persona encargada de revisar el informe recibe la notificación de que existe un diagnóstico para revisar Transición Informe o reporte de diagnóstico rechazado por errores detectados (información faltante o errónea, error en partes solicitadas, etc). Destino Se inicia el proceso de Calibración, Diagnóstico, Garantía, Mantenimiento, No aplica u Otro y generación del informe | Mensaje: si la información del informe presenta novedades o no esta conforme de informa al agente como proceder para corregir las novedades! Comentario: Texto (Obligatorio) Prioridad: Validación | 9
6 | En Espera de Repuestos | Llegada de repuestos | En Proceso | Comercial / Compras | Compras / Logístico | Orígen El ticket se encuentra a la espera de que lleguen los repuestos solicitados a fábrica. Transición Los repuestos solicitados a fábrican llegan a nuestras instalaciones Destino Servicio técnico dispone de los repuestos solicitados a fábrica y continúa con el servicio | Mensaje: Confirmación de la llegada de repuestos y entrega a ST. Comentario: Texto (Obligatorio) Fecha de Recepción de repuestos: Fecha (Validación, Obligatorio) | 44
7 | Notificación cliente | Aprobación y S. Repuestos | En Espera de Repuestos | Comercial / Compras | Compras / Logístico | Origen El cliente recibe el reporte o informe de diagnóstico junto con la cotización del servicio. Transición El Cliente aprueba el servicio mediante el envío de la Orden de Compra. Se requieren repuestos que no se encuentran en stock o no en cantidad suficiente para cubrir el servicio. Se solicitan los repuestos a fabrica. Destino El ticket se encuentra a la espera de que lleguen los repuestos solicitados a fábrica. | Mensaje: Confirmación del Servicio por parte del cliente y solicitud de repuestos requeridos al proveedor. Comentario Fecha Orden de Compra Fecha Orden de Venta | 42, 43
8 | En Proceso | Solicitud repuestos | Solicitado | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Operativo manual | Origen Continuación del servicio Transición En caso de requerirse repuestos existentes en stock la persona encargada del ticket realiza la solicitud interna para que le entreguen los repuestos del inventario Destino Solicitud de repuestos recibida | Mensaje: indique la descripción codigo y cantidad de los repuestos e isumos requeridos. Comentario
9 | Notificación cliente | Aprobación | En Proceso | Comercial | Operativo manual | Origen El cliente recibe el reporte o informe de diagnóstico junto con la cotización del servicio Transición El Cliente aprueba el servicio mediante el envío de la Orden de Compra final. Destino Continuación del servicio | Mensaje: Confirmación del Servicio por parte del cliente! Comentario Adjuntar Archivos Fecha Orden de Compra final Fecha Orden de Venta final | 42, 43
10 | Solicitado | Entrega de Repuestos | En Proceso | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Compras / Logístico | Origen Solicitud de repuestos recibida Transición Se hace entrega de los repuestos solicitados a la persona encargada del ticket Destino Continuación del servicio | Mensaje: Confirme los repuestos, las cantidades y aquien le ha sido entregado los repuestos. Comentario
11 | En Proceso | Marcar como pendiente | Pendiente | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Operativo manual | Origen Continuación del servicio Transición Se detecta que la falla en primera instancia no se puede solucionar localmente y debe ir a un estado de standby para evaluación Destino Servicio en evaluación de soluciones (puede requerir soporte de fábrica o envío a fabrica para reparación) | Mensaje: coloque una fecha de vencimiento estimada! Comentario Fecha de vencimiento
12 | Notificación a Compras | Notificación por garantía | En Espera de Repuestos | Comercial / Compras | Operativo manual | Origen Evaluar si aplica Garantía. Análisis de diagnóstico nuestro y de fábrica Transición El Área de Compras recibió el informe o reporte de diagnostico del equipo que se encuentra en Garantía en el que se justifica la aplicación de la Garantía Destino El ticket se encuentra a la espera de que lleguen los repuestos solicitados a fábrica. | Mensaje: Notificar al cliente si el proveedor ha confirmado la garantía y confirmar numero de guia y fecha tentativa de llegada del repuesto Fecha Notificación por garantía | Fecha notificación por garantia
13 | Notificación a Comercial | Notificación cliente | Notificación cliente | Comercial | Operativo Comercial | Origen El Área Comercial recibió el informe o reporte de diagnostico del equipo Transición Se notifica por correo electrónico el informe o reporte de diagnostico del equipo y la cotización de la reparación Destino Cliente notificado | Mensaje: cotización realizada y compartida con el cliente Comentario Fecha de Cotización | 41
14 | En espera de SKU inventario | Notificación cliente | Notificación cliente | Comercial | Compras / Logístico | Origen Espera de que el proovedor informe sobre nombre, precio y SKU de una parte no existente en el inventario Transición Se notifica por correo electrónico el informe o reporte de diagnostico del equipo y la cotización de la reparación (la parte ya se encuentra dada de alta en el inventario) Destino Cliente notificado | Mensaje: cotización realizada y compartida con el cliente Comentario Fecha de Cotización | 41
15 | Notificación a Compras | Rechazo de garantía | Notificación Comercial | Comercial / Compras | Compras / Logístico | Origen Evaluar si aplica Garantía. Análisis de diagnóstico nuestro y de fábrica Transición La Garantía no aplica Destino El Área Comercial recibió el informe o reporte de diagnostico del equipo informándole que no aplica Garantía | Mensaje: Cuando la garantía es rechazada por el proveedor, notificar a comercial para cotizar la reparación del equipo Comentario
16 | Notificación Comercial | Solicitud SKU | En espera de SKU inventario | Comercial / Compras | Operativo Comercial | Origen El Área Comercial recibió el informe o reporte de diagnostico del equipo (una o varias partes no existen en el inventario) Transición Solicitud de nombre, precio y SKU a proovedor de una parte no existente en el inventario Destino Espera de que el proovedor informe sobre nombre, precio y SKU de una parte no existente en el inventario | Mensaje: Contactar con el proveedor y solicitar los números de parte que no están en el inventario y que son necesarios para el servicio Comentario Fecha solicitud SKU | Fecha solicitud SKU
17 | Notificado | Reporte por garantía | Notificación a Compras | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen La persona encargada de revisar el informe recibe la notificación de que existe un diagnóstico para revisar Transición Si el equipo se identifica con aplicación de Garantía, notificar al Área de Compras Destino Evaluar si aplica Garantía. Análisis de diagnóstico nuestro y de fábrica | Mensaje: Si el equipo se identifica con proceso de garantía, remitir el respectivo informe al area de compras Comentario Fecha Revisión Informe | 40
18 | Notificado | Escalado a comercial | Notificación Comercial | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen La persona encargada de revisar el informe recibe la notificación de que existe un diagnóstico para revisar Transición Informe revisado y se debe generar la cotización para enviar al cliente Destino El Área Comercial recibió el informe o reporte de diagnostico del equipo | Comentario Días de entrega Fecha Revisión Informe | 40, 52
19 | En Proceso | finalización de servicio | Por facturar | Propietario del registro / Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Continuación del servicio Transición Servicio finalizado, ticket resuelto. Soportes como certificados protocolos de servicio, remisiones se han generado, se ha actualizado el documento de trazabilidad, y se ha respaldado la información en Google drive, el servicio se puede facturar. Destino Se puede facturar el servicio al cliente | Mensaje: Por favor confirme si el ticket ha sido resuelto y el servicio se a realizado, Adjunte Informe final del servicio ( en el comentario) (certificado de calibración, protocolo de servicio o el que aplique como soporte de la actividad ) Comentario Fecha Finalización ST Equipo y/o partes listas para entrega al cliente? Archivo de trazabilidad Actualizado? Documentación Almacenada en el Drive? HV Actualizada? Fecha de vencimiento Adjuntar archivos | 45, fecha de vencimiento
20 | En Proceso | Calibración de sensores ext. | Servicio externo | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Operativo manual | Origen Continuación del servicio Transición Aplica para Grimm EDM180. El servicio requiere calibración de sensores Temperatura, Humedad Relativa y Presión Barométrica en laboratorio acreditado (servicio tercerizado-externo). Servicio realizado posterior al servicio/calibración del espectrómetro Destino El equipo se encuentra en servicio externo | Mensaje: Diligencie el formato PCO-FO-04 Solicitud Servicios Lab. Metrología V.02, envielo por correo al comercial de metrological antes de llevar el equipo. Comentario: Texto Fecha Salida Servicio externo: Fecha | Fecha de salida servicio externo
21 | Rev./Diagnóstico | Calibración de sensores ext. | Servicio externo | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Operativo manual | Origen Se inicia el proceso de Calibración, Diagnóstico, Garantía, Mantenimiento, No aplica u Otro y generación del informe Transición Aplica para Grimm EDM180. El servicio requiere calibración de sensores Temperatura, Humedad Relativa y Presión Barométrica en laboratorio acreditado (servicio tercerizado-externo). Servicio realizado previo al servicio de mantenimiento / calibración del espectrómetro o sólo vino por ese servicio tercerizado-externo Destino El equipo se encuentra en servicio externo | Mensaje: Diligencie el formato PCO-FO-04 Solicitud Servicios Lab. Metrología V.02, envielo por correo al comercial de metrological antes de llevar el equipo. Comentario: Texto Fecha Salida Servicio externo: Fecha | Fecha de salida servicio externo
22 | Servicio externo | Retorno de servicios externos | En Proceso | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Operativo manual | Origen El equipo se encuentra en servicio externo Transición Se valida los resultados del servicio tercerizado-externo y retorno del equipo a nuestras instalaciones y continuar con el proceso Destino Continuación del servicio | Mensaje: Confirmar con el prestador de servicio si el servicio fue exitoso y si los parámetros objeto de servicio están conformes Comentario: Texto Fecha Entrada servicio externo: Fecha Conformidad (Validación) | Fecha de entrada servicio externo, conformidad
23 | Pendiente | Servicio externo | Por facturar | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Operativo manual | Origen Servicio en evaluación de soluciones (puede requerir soporte de fábrica o envío a fabrica para reparación) Transición El servicio no pudo completarse en el ST y requiere envió a fabrica a reparación, quedó en estado pendiente mientras se ejecuta el proceso. Destino Se puede facturar el servicio al cliente | Mensaje: en el campo de resolución indique lo realizado en fabrica y adjunte los archivos que soportan la actividad realizada! Comentario: Texto Resolución Adjuntar archivos | N/A
24 | Notificado | Servicio externo | Por facturar | Propietario del registro (Servicio Técnico) | Operativo manual | Origen La persona encargada de revisar el informe recibe la notificación de que existe un diagnóstico para revisar Transición El servicio no pudo completarse en el ST y requiere envió a fabrica a reparación, quedó en estado pendiente mientras se ejecuta el proceso. Destino Se puede facturar el servicio al cliente | Mensaje: en el campo de resolución indique lo realizado en fabrica y adjunte los archivos que soportan la actividad realizada! Comentario: Texto Resolución Adjuntar archivos | N/A
25 | Notificación Comercial | Rechazo | Por facturar | Comercial / Servicio Técnico | Decisional | Origen Se ha notificado al cliente, mediante el informe de diagnóstico y la correspondiente cotización de la reparación, quedando el ticket en estado de espera de respuesta. Transición El cliente no autoriza la reparación y se le deben facturar los gastos de diagnóstico Destino Se puede facturar el servicio al cliente | Mensaje: El ticket es cancelado por solicitud del cliente Comentario: Texto (Obligatorio)
26 | Notificación cliente | Rechazo | Por facturar | Comercial / Servicio Técnico | Decisional | Origen El cliente recibe el reporte o informe de diagnóstico junto con la cotización del servicio. Transición El cliente no autoriza la reparación y se le deben facturar los gastos de diagnóstico (si procede) Destino Se puede facturar el servicio al cliente | Mensaje: El ticket es cancelado por solicitud del cliente Comentario: Texto (Obligatorio)
27 | Rev./Diagnóstico | Rechazo | Por facturar | Comercial / Servicio Técnico | Decisional | Origen Se inicia el proceso de Calibración, Diagnóstico, Garantía, Mantenimiento, No aplica u Otro y generación del informe Transición El cliente no autoriza la reparación y se le deben facturar los gastos de diagnóstico (si procede) Destino Se puede facturar el servicio al cliente | Mensaje: El ticket es cancelado por solicitud del cliente Comentario: Texto (Obligatorio)
28 | Por Facturar | Facturado | Liberación comercial | Comercial | Operativo Comercial | Origen Se puede facturar el servicio al cliente Transición Se ha generado la factura (no se ha entregado el equipo) Destino Se genera la factura del servicio y se le emite al cliente. | Mensaje: Confirme el Numero de factura emitida para este ticket. Comentario: Texto (Obligatorio) Fecha de Factura: Fecha (Obligatorio) | 46
29 | Por Facturar | facturado y cierre de TK | Finalizado | Comercial | Operativo Comercial | Origen Se puede facturar el servicio al cliente Transición Se ha generado la factura (se ha entregado el equipo) Destino Cierre de ticket | Mensaje: Confirme el Numero de factura emitida para este ticket. Comentario: Texto (Obligatorio) Fecha de Factura: Fecha (Obligatorio) | 46
30 | Pendiente | Diagnóstico complementario | Continuación del proceso | Propietario del registro / Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Servicio en evaluación de soluciones (puede requerir soporte de fábrica o envío a fabrica para reparación) Transición El Servicio esta parado en su proceso porque posterior a la autorización por reparación se encontró una nueva falla que impide finalizar Destino La persona encargada de revisar el informe recibe la notificación de que existe un rediagnóstico para revisar | Mensaje: Agregue un comentario y adjunte el informe técnico actualizado con las nuevas partes y mano de obra requerida! Comentario: Texto (Obligatorio) cumple la condiciòn "Requiere envió a fabrica o diagnostico adicional is True".
31 | Por Facturar | Liberación sin factura | Por Entregar sin facturar | Comercial | Operativo Comercial | Origen Se puede facturar el servicio al cliente Transición El Servicio finalizado y esta listo para entrega, Nota: por fechas de facturación o condiciones comerciales se puede entregar antes de ser facturado, esta transición solo puede ser ejecutada por el gerente comercial Destino Se puede entregar el equipo y queda pendiente generar la factura | Mensaje: Agregue un comentario y adjunte el informe técnico actualizado con las nuevas partes y mano de obra requerida! Comentario: Texto Liberación del ticket sin facturar: Validación checkbox condición "Liberación del ticket sin factura is False". | Liberación de ticket sin factura
32 | Por Entregar sin facturar | Entrega al cliente sin factura | Por Facturar | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Se puede entregar el equipo y queda pendiente generar la factura Transición El Servicio finalizado y se entrega al cliente. Nota: por fechas de facturación o condiciones comerciales se puede entregar antes de ser facturado, esta transición solo puede ser ejecutada por el gerente comercial Destino Se puede facturar el servicio al cliente | Mensaje: Agregue un comentario y adjunte el informe técnico actualizado con las nuevas partes y mano de obra requerida! Comentario: Texto Liberación del ticket sin facturar: Validación checkbox | Fecha remisión de salida
33 | Por Entregar | Entrega al cliente | Finalizado | Servicio Técnico | Operativo manual | Origen Servicio facturado y cumple condiciones comerciales para habilitar la entrega del equipo. Transición El Servicio finalizado y se entrega al cliente. Destino Equipo listo en bodega para entrega al cliente con remisión de salida | Mensaje: Agregue un comentario y adjunte el informe técnico actualizado con las nuevas partes y mano de obra requerida! Comentario: Texto Fecha de Vencimiento: Fecha (Obligatorio) Fecha Remisión de Salida: Fecha (Obligatorio) | Fecha remisión de salida , fecha de vencimiento
34 | Liberación comercial | Habilitado para entrega | Por Entregar | Comercial | Operativo Comercial | Origen Servicio facturado y pendiente de complimiento de condiciones comerciales para habilitar la entrega del equipo. Transición Se cumplen las condiciones comerciales para la entrega del equipo Destino Servicio facturado y cumple condiciones comerciales para habilitar la entrega del equipo. | Mensaje: Comentario: Texto (Obligatorio)
35 | Continuación del proceso | Notificación re cotización | Notificación Comercial | Comercial | Operativo manual | Origen La persona encargada de revisar el informe recibe la notificación de que existe un rediagnóstico para revisar Transición Informe revisado y se debe generar la recotización para enviar al cliente Destino El Área Comercial recibió el informe o reporte de rediagnostico del equipo | Mensaje: Comentario: Texto (Obligatorio)
[5 empty] | Operativo manual | Ingreso a diagnóstico Calibración Ajuste de parámetros Instalación de repuestos Prueba funcional Remisiones Generación de informes Generación de protocolos de Servicio Crear oportunidad Actualizar información Seguimiento Llamada comercial Reunión técnica Ticket Desk Remisiones Generación de informes
[5 empty] | Decisional | Aprobar reparación Rechazar garantía Autorizar liberación sin factura Escalar a revisión Aprobación comercial Aprobación técnica
[5 empty] | Compras / Logístico | Solicitud repuestos Llegada de repuestos Solicitud SKU En espera de repuestos Retorno de servicio externo Entrega de repuestos Remisiones de Entrada-Salida de equipos
[5 empty] | Administrativo | Por facturar Facturado y cierre de TK Creación de informe Liberación comercial Notificado (administrativo)
Note on E3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es capaz comercial de dar mas información para que ST se prepare? Info a tener en cuenta para la programación de citas?
Note on G17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se puede evaluar el lanzamiento automático del correo a raiz de un comentario / foto