## remisiones_entrada (2)
Nombre Técnico | Fecha Remisión | Empresa | Persona Contacto | Marca | Modelo | Número de Serie | Incluye | Tipo de servicio | Ticket | Observaciones
Johny Luna | 2025-10-14 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | GRIMM | EDM180C | 18A22082 | Cabezal, tubo, cable, sensor, tarjeta, caja | Diagnóstico y Calibración | 804 | NO APLICA
Julian Maya | 2025-10-22 | SGI S.A.S. | Maycol Vásquez | GRIMM | Tubo de muestra | 18A20070 | N/A | Accesorio | 810 | Sin cable ni tornillos
Johny Luna | 2025-10-27 | Corola Ambiental S.A.S. | Mario Ávila | GRIMM | EDM180C | 18A20021 | Cabezal, tarjeta, cable, sensor, platinas, caja | Diagnóstico & Calibración | 825 | NO APLICA
Miguel Gutierrez | 2025-11-13 | Lab. CIMA | Daniel García | GRIMM | EDM180C | 18A16065 | Sensor T/RH, cabezal, tubo, cable poder, platinas | Diagnóstico y Calibración | 850 | Caja en mal estado
Miguel Gutierrez | 2025-11-19 | Lab. CIMA | Daniel García | Grimm | EDM180C | 18A16065 | Cabezal, caja, kit montaje, sensor, tarjeta, tubo | Diagnóstico | 811 | Remisión de prueba
Johny Luna Roa | 2025-11-19 | AGQ Colombia S.A.S. | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12045 | cabezal, tubo, sensor | Diagnóstico | 828 | Sin caja de transporte
Johny Luna Roa | 2025-11-19 | AGQ Colombia S.A.S. | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12048 | cabezal, tubo, sensor | Diagnóstico | 828 | Sin caja de transporte
Johny Luna Roa | 2025-11-19 | AGQ Colombia S.A.S. | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12054 | cabezal, tubo, sensor | Diagnóstico | 828 | Sin caja de transporte
Julian Maya | 2025-11-24 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APNA | VMH2YJP3 |  | Diagnóstico | 835 | Sin embalaje original
Julian Maya | 2025-11-24 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APOA | BD6K7Y68 | Memoria CF, brackets | Diagnóstico | 836 | Sin embalaje original
Julian Maya | 2025-11-24 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APNA | A0P2CL49 |  | Diagnóstico | 837 | Sin embalaje original
Julian Maya | 2025-11-24 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APMA | W76EGVU9 | Memoria CF, | Diagnóstico | 838 | Sin embalaje original
Julian Maya | 2025-11-24 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APSA | SWXXM76A | Memoria CF, brackets, racores | Diagnóstico | 839 | Sin embalaje original
Julian Maya | 2025-11-24 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APSA | U03UYANB | Memoria CF, brackets, racores | Diagnóstico | 840 | Sin embalaje original
Julian Maya | 2025-11-28 | Grupo Sierra Alta SAS | Natalia Suarez | Horiba | APNA 370 | YODEODOR | Tarjeta CF, filtro, racores | Calibración |  | NO APLICA
Gustavo Novoa | 2025-12-02 | AGQ Colombia S.A.S. | Mauricio Esterling | GRIMM | EDM180D | 18A12046 | Cabezal, tubos, sensor T/RH | Diagnóstico y Calibración | 829 | Sin empaques ni cables
Julian Maya | 2025-12-11 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Alvarado | Grimm | EDM 180C | 18A22084 | Tarjeta PCMCIA | Diagnóstico | 841 | No trae caja ni embalaje
Julian Maya | 2025-12-11 | Corola Ambiental S.A.S. | Néstor Martínez | Environics | Calibrador dinámico | 10881 | Conexiones, tapones, racores, llaves, cable, caja | Equipo para reparación | 802 | NO APLICA
Gustavo Novoa | 2025-12-17 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APOA-370 | P30R13SM | Memoria CF | DIAGNÓSTICO | 843 | 3 equipos sin caja, solo empaque de espuma 2 equipos con empaque en mal estado
Gustavo Novoa | 2025-12-17 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APNA-370 | YM7PXU2K | Memoria CF | DIAGNÓSTICO | 844 | 3 equipos sin caja, solo empaque de espuma 2 equipos con empaque en mal estado
Gustavo Novoa | 2025-12-17 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APOA-370 | HMSBU8BK | Memoria CF | DIAGNÓSTICO | 845 | 3 equipos sin caja, solo empaque de espuma 2 equipos con empaque en mal estado
Gustavo Novoa | 2025-12-17 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APNA-370 | US00XLH0 | Memoria CF | DIAGNÓSTICO | 846 | 3 equipos sin caja, solo empaque de espuma 2 equipos con empaque en mal estado
Gustavo Novoa | 2025-12-17 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APNA-370 | 1U67F10J |  | DIAGNÓSTICO | 847 | 3 equipos sin caja, solo empaque de espuma 2 equipos con empaque en mal estado
Gustavo Novoa | 2025-12-17 | SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | HORIBA | APNA-370 | PYJC6430 |  | DIAGNÓSTICO | 848 | 3 equipos sin caja, solo empaque de espuma 2 equipos con empaque en mal estado
Gustavo Novoa Guzmán | 2025-12-22 | Centro De Investigación De La Caña De Azúcar De Colombia - CENICAÑA | Julián Eduardo Antía Castaño | Grimm | EDM180C | 18A21080 | Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 842 | caja de transporte en madera, 1 unidad de cada item
Johny Luna Roa | 2025-12-30 | Corporación Integral de Medio Ambiente CIMA | Daniel García | Grimm | EDM180C | 18A16065 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 811 | Sin accesorios
Gustavo Novoa Guzmán | 2026-01-09 | Corporación Integral de Medio Ambiente CIMA | Daniel García | Grimm | EDM180C | 18A18060 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 834 | 1unidad de CADA uno, caja de transporte en mal estado
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-13 | Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. | Angie Serrato | Grimm | EDM180C | 18A18035 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 853
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-14 | Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. | Angie Serrato | Grimm | EDM180C | 18A18034 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 852
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-16 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APMA-370 | U7D80D0J | Cable de poder, Caja de transporte, Filtro de partículas, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 525 | 2 Unidades te tubería teflón
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-16 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | EU9UDEHC | Cable de poder, Caja de transporte, Filtro de partículas, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 862 | Tubería teflón 2 unidades
Miguel Gutiérrez Arandia | 2025-12-11 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A22084 | Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 841
Julián Maya González | 2026-01-20 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APMA-370 | 56X1BA8G | Cable de poder, Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 852 | Únicamente trae cable de poder.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-20 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APSA-370 | SEYU0VF5 | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 859 | - Caja de transporte en mal estado.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-20 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APMA-370 | R9N687GA | Brackets, Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 858
Julián Maya González | 2026-01-20 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APNA-370 | LUIDJNM9 | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 856 | Sin accesorios.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-20 | Serambiente |  | Horiba | APNA-370 | TFGPSY37 | Cable de poder, Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 854 | Caja de transporte en mal estado
Julián Maya González | 2026-01-20 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APNA-370 | S7DKKEM2 | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 855 | Solo trae compact flash.
Julián Maya González | 2026-01-27 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A21091 | Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Solo incluye memoria PCMCIA.
Julián Maya González | 2025-01-29 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Horiba | PG-350Z | C27PBEA9 | Cable de poder, Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 864 | El equipo incluye: 6 scrubbers, 1 memoria SD.
Julián Maya González | 2026-01-30 | Servicios Geológicos Integrados S.A.S. - SGI S.A.S. | Maycol Vásquez | Horiba | APMA-370 | Y36XD9LD | Brackets, Cable de poder, Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 866
Julián Maya González | 2026-01-30 | Servicios Geológicos Integrados S.A.S. - SGI S.A.S. | Maycol Vásquez | Horiba | APNA-370 | PM3LU4HJ | Brackets, Cable de poder, Caja de transporte, Filtro de partículas, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 867 | Presenta golpe frontal.
Julián Maya González | 2026-01-30 | Servicios Geológicos Integrados S.A.S. - SGI S.A.S. | Maycol Vásquez | Grimm | EDM180C | 18A20070 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 873 | Empaque en mal estado
Miguel Gutiérrez Arandia | 2025-11-25 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A20037 | Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 833
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-09 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APSA-370 | S7W5F19N | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 860 | - La caja de transporte son dos espumas.
Gustavo Novoa Guzmán | 2025-11-24 | Ser As S.A.S. | Carlos Silva Grimaldo | Horiba | APNA-370 | A0P2CL49 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 837 | Empaque en mal estado
Miguel Gutiérrez Arandia | 2025-11-28 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APNA-370 | VMH2YJP3 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 835 | - No incluye ningún accesorio - Empaque en muy mal estado
Gustavo Novoa Guzmán | 2026-01-03 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APNA-370 | 1U67F10J | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 847 | empaque es espuma
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-02-05 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APMC-370 | 903944 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 874 | - El equipo llego en un empaque el cual no es el adecuado. - Una de sus manijas de sujeción se encuentra dañada - Trae 10 cm de tubería teflon en mal estado. - El equipo llega por medio de empresa de mensajeria
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-02-06 | Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. | Angie Serrato | Grimm | EDM180C | 18A18033 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 851 | - Trae 2 cables de poder. - Caja de transporte en mal estado.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-29 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Grimm | EDM180C | 18A20021 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 870 | - Manguera trampa de agua.
Julián Maya González | 2026-02-09 | Ada & Compañía S.A.S. | Nathalia Jaramillo Laiton | Horiba | APMA-370 | XEY7K00D | Caja de transporte, Filtro de partículas, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | Solo incluye memoria CF y filtro de particulas.
Julián Maya González | 2026-02-10 | Chemical Laboratory S.A.S. - CHEMILAB S.A.S. | Adriana Carolina Navarro Venecia | Grimm | EDM180C | 18A21015 | Cabezal de muestra, Cable 158-EE 3,5 m, Cable de poder, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | El cable de temperatura humedad viene por fuera del tubo de muestra.
Julián Maya González | 2026-02-11 | Chemical Laboratory S.A.S. - CHEMILAB S.A.S. | Adriana Carolina Navarro Venecia | Grimm | EDM180C | 18A21042 | Cabezal de muestra, Cable 158-EE 3,5 m, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-02-11 | Chemical Laboratory S.A.S. - CHEMILAB S.A.S. | Adriana Carolina Navarro Venecia | Grimm | EDM180C | 18A21013 | Cabezal de muestra, Cable 158-EE 3,5 m, Cable de poder, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-29 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Grimm | EDM180C | 18A20020 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua + manguera, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 869 | - La puerta del housing se encuentra dañada.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-01-29 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Grimm | EDM180C | 18A20022 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 871
Gustavo Novoa Guzmán | 2026-01-26 | Palermo Sociedad Portuaria S.A. - Grupo Coremar | Fernando Pertuz Payarés | Grimm | EDM 280 | 28024035 | Cabezal de muestra, Cabezal TSP, Datalogger, Memoria USB, Sensor Meteorológico 157L, Tubo de muestreo 1.5 m + Cable Met., , , , , , , , , , , , , , , , , | Mantenimiento | 942 | incluye empaque
Julián Maya González | 2026-02-14 | PSL Proanalisis S.A.S. BIC | David León | Grimm | EDM180C | 18A20125 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-02-16 | Chemical Laboratory S.A.S. - CHEMILAB S.A.S. | Adriana Carolina Navarro Venecia | Grimm | EDM180C | 18A19042 | Cabezal de muestra, Cable 158-EE 3,5 m, Cable de poder, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | Equipo para calibración y diagnóstico
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-02-16 | Sololucione ambientales - SOLAM | Alejandro Acedo | Horiba | OCMA-550 | LH83G91P | Cable de poder, Caja de transporte, Manuales, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 884 | Incluye: - Dosificador - Celda de medición - Aceite de calibración - Test report fabrica y ambientalia
Johny Luna Roa | 2026-02-27 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Grimm | EDM180C | 18A21078 | Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 885 | El equipo ingresa sin accesorios.
Johny Luna Roa | 2026-02-27 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Grimm | EDM180C | 18A21079 | Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 886 | El equipo ingresa sin accesorios.
Julián Maya González | 2026-03-03 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A22055 | Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 888
Julián Maya González | 2026-03-03 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A21062 | Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 889
Johny Luna Roa | 2026-03-05 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A19043 | Cable de poder, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-03-05 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A19036 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-03-05 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A19034 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-03-05 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A17065 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-03-05 | Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. | Angie Serrato | Grimm | EDM180C | 18A18035 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-03-06 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A22001 | Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 897
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-03-06 | Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. | Angie Serrato | Grimm | EDM180C | 18A18035 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Caja de transporte en mal estado
Julián Maya González | 2026-03-10 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Environics | 6103 | 10881 | Cable de poder, Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-03-10 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Grimm | EDM180C | 18A24061 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Incluye solamente manguera sin trampa de agua.
Julián Maya González | 2026-03-12 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A19036 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-03-12 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A19034 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-03-13 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | N4CAMPC1 | Cable de poder, Caja de transporte, Filtro de partículas, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Se incluyen 2 tuberías de teflón.
Julián Maya González | 2026-03-13 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APOA-370 | PTKUMKS8 | Cable de poder, Caja de transporte, Filtro de partículas, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Incluye dos tuberias de teflon, solo una tuberia tiene racor y ferula.
Julián Maya González | 2026-03-13 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APOA-370 | JU3JF0M9 | Cable de poder, Caja de transporte, Filtro de partículas, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Incluye dos tuberias de teflon, cada una con racor y ferula.
Julián Maya González | 2026-03-13 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APMA-370 | V0LGWKJV | Cable de poder, Caja de transporte, Filtro de partículas, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Incluye dos tuberias de teflon, cada una con racor y ferula.
Johny Luna Roa | 2026-03-02 | Corporación Integral de Medio Ambiente CIMA | Daniel García | Grimm | EDM180C | 18A18059 | Cabezal de muestra, Cabezal TSP, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 868
Julián Maya González | 2026-03-09 | Ada & Compañía S.A.S. | Nathalia Jaramillo Laiton | Horiba | APNA-370 | G7XN342T | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-03-09 | Ada & Compañía S.A.S. | Nathalia Jaramillo Laiton | Horiba | APNA-370 | L81G2DR1 | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-03-16 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APSA-370 | MF75X0PV | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-03-16 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APMA-370 | P8K78TFN | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Incluye una tuberia de teflon, sin racores ni ferulas.
Julián Maya González | 2026-03-13 | Asistencia y Monitoreo Ambiental Planeta Azul Ltda. | Sebastián Sánchez | Grimm | EDM180C | 18A18102 | Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua, , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-03-13 | Asistencia y Monitoreo Ambiental Planeta Azul Ltda. | Sebastián Sánchez | Grimm | EDM180C | 18A18103 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-03-17 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Grimm | EDM180C | 18A24062 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 872 | Incluye solamente la manguera.
Johny Luna Roa | 2026-03-28 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A22002 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | Solo una caja con Tarjeta PCMCIA y Cabezal
Johny Luna Roa | 2026-03-27 | Centro De Investigación De La Caña De Azúcar De Colombia - CENICAÑA | Julián Eduardo Antía Castaño | Grimm | EDM180C | 18A20059 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 913 | Se guarda en la caja de transporte el escudo de radiación del Sensor Temp/RH de la Remisión REM-2026-078 y la Órden de Venta OV-2026-003
Julián Maya González | 2025-11-24 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Horiba | APOA-370 | BD6K7Y68 | Brackets, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 836 | Se recibe a cargo de la transportadora 23M&M
Julián Maya González | 2026-04-01 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A21093 | Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | No incluye mas accesorios. El cliente envía un kit de bomba de secado nuevo.
Johny Luna Roa | 2026-03-17 | Asistencia y Monitoreo Ambiental Planeta Azul Ltda. | Sebastián Sánchez | Grimm | EDM180C | 18A18102 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 911 | Ingresan dos cajas de cartón en un estado regular.
Johny Luna Roa | 2026-03-17 | Asistencia y Monitoreo Ambiental Planeta Azul Ltda. | Sebastián Sánchez | Grimm | EDM180C | 18A18103 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 912 | Ingresan dos cajas de cartón en un estado regular.
Julián Maya González | 2026-03-20 | CCA Compañía De Consultoria Ambiental Ltda. | Liz Salamanca | Grimm | EDM180C | 18A21056 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 904 | caja de transporte azul #52 y porta tubo con ranura
Johny Luna Roa | 2026-04-01 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A21093 | Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | - Ingresa con un kit de bomba de secado nuevo en caja.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-03-30 | Geoambiental Consultores S.A.S. | Yesith Guluma | Horiba | LAQUA WQ-330PCD5-K | SF4J0019 | Capuchón de acero, Maletín de transporte, Manuales, Soluciones referencia de PH, Soluciones referencia de conductividad, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 915 | Electrodo de PH, electrodo Cond, Electrodo DO
Johny Luna Roa | 2026-04-10 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | S2X9CPH3 | Cable de poder, Caja de transporte, Cap Nut, Sleeves, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 918 | - Manguera de teflón con Cap Nut & Sleeve (x2)
Johny Luna Roa | 2026-04-10 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APOA-370 | GJBEBKE6 | Cable de poder, Caja de transporte, Cap Nut, Sleeves, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 917 | - Manguera de teflón con Cap Nut & Sleeve (X1)
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-04-10 | Ada & Compañía S.A.S. | Nathalia Jaramillo Laiton | Horiba | APOA-370 | LH9K863Y | Caja de transporte, Filtro de partículas, Memoria USB, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Johny Luna Roa | 2026-04-14 | Consultora Endémica S.A.S. | Sara Zapata | Grimm | EDM180C | 18A23026 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua + manguera, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Johny Luna Roa | 2026-04-14 | Consultora Endémica S.A.S. | Sara Zapata | Grimm | EDM180C | 18A23027 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua + manguera, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Johny Luna Roa | 2026-04-14 | Consultora Endémica S.A.S. | Sara Zapata | Grimm | EDM180C | 18A23028 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Trampa de agua + manguera, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Johny Luna Roa | 2026-04-14 | Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S. | Edgar Barrera | Grimm | EDM180C | 18A22003 | Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-04-14 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A19043 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-04-14 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A17065 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-04-15 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A19036 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-04-15 | Analquim Ltda. | Viviana Parra Gamboa | Grimm | EDM180C | 18A17065 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-04-15 | SGS Colombia S.A.S. | Jaime Chavarro Gómez | Grimm | EDM180C | 18A20035 | Cabezal de muestra, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | Sin cajas de transporte.
Johny Luna Roa | 2026-04-16 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A10077 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | Sin caja.
Johny Luna Roa | 2026-04-16 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12053 | Cabezal de muestra, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | - Transformador 220V
Johny Luna Roa | 2026-04-16 | Global Bild S.A.S. | Joe Otero | Grimm | EDM180C | 18A22085 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 927
Julián Maya González | 2026-04-17 | Chemical Laboratory S.A.S. - CHEMILAB S.A.S. | Adriana Carolina Navarro Venecia | Grimm | EDM180C | 18A21076 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-04-23 | Chemical Laboratory S.A.S. - CHEMILAB S.A.S. | Adriana Carolina Navarro Venecia | Grimm | EDM180C | 18A19042 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-04-27 | Asistencia y Monitoreo Ambiental Planeta Azul Ltda. | Sebastián Sánchez | Horiba | APNA-370 | PA41SRTN | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-04-27 | Asistencia y Monitoreo Ambiental Planeta Azul Ltda. | Sebastián Sánchez | Horiba | APSA-370 | RRWV1F42 | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-04-27 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APOA-370 | VAL3GUE3 | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | - Dos mangueras de teflón con racores y férulas.
Johny Luna Roa | 2026-04-28 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APOA-370 | NW65P7TU | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | - Dos mangueras con férulas y racores.
Johny Luna Roa | 2026-04-28 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APOA-370 | RPY6WL04 | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | - Dos mangueras con férulas y racores.
Johny Luna Roa | 2026-04-28 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APOA-370 | WBK9HGW3 | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | - Dos mangueras con férulas y racores.
Johny Luna Roa | 2026-04-29 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12062 | Cabezal de muestra, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 937
Johny Luna Roa | 2026-04-30 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | YNG1LPVS | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | - Dos mangueras teflón con capnut y sleeve.
Johny Luna Roa | 2026-04-30 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APMA-370 | V440EL8D | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | - Dos mangueras teflón con capnut (X2) y sleeve (X1).
Johny Luna Roa | 2026-04-30 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | 6PH3XVGB | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-04-30 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | REBXU06B | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | - Dos mangueras teflón con capnut (X2) y sleeve (X2).
Johny Luna Roa | 2026-04-30 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APMA-370 | SH9PSSJ0 | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 946 | - Dos mangueras teflón con capnut (X2) y sleeve (X2).
Gustavo Novoa Guzmán | 2026-04-30 | Asistencia y Monitoreo Ambiental Planeta Azul Ltda. |  | Horiba | APNA-370 | 7B70WMYP | Cable de poder, Caja de transporte, Cap Nut, Sleeves, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 938 | 1cap 1 sleeve
Johny Luna Roa | 2026-05-04 | AMBIENTALIA |  | Horiba | OCMA-550 | M4D3R1UF | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Gustavo Novoa Guzmán | 2026-05-04 | Palermo Sociedad Portuaria S.A. - Grupo Coremar | Fernando Pertuz Payarés | Grimm | EDM 280 | 28024038 | Cabezal de muestra, Cabezal TSP, Datalogger, Memoria USB, Sensor Meteorológico 157L, Tubo de muestreo 1.5 m + Cable Met., , , , , , , , , , , , , , , , , | Mantenimiento | 942 | incluye empaque y accesorio en teflón con oring naranja
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-05-12 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | REBXU06B | Caja de transporte, Tarjeta Compact Flash, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Julián Maya González | 2026-05-13 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Grimm | EDM180C | 18A03016 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | Incluye una manguera.
Johny Luna Roa | 2026-05-14 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A21091 | Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | El equipo ingresa por diagnóstico ya que presenta fallas en la etapa de Fecha / Hora.
Johny Luna Roa | 2026-06-02 | Chemical Laboratory S.A.S. - CHEMILAB S.A.S. | Adriana Carolina Navarro Venecia | Grimm | EDM180C | 18A21042 | Cabezal de muestra, Cable 158-EE 3,5 m, Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | ** Dos cajas y un tubo.
Julián Maya González | 2026-06-03 | Zero Span S.A.S. | José Luis López Parra | Grimm | EDM180C | 18A24063 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Julián Maya González | 2026-06-03 | Zero Span S.A.S. | José Luis López Parra | Grimm | EDM180C | 18A24064 | Cabezal de muestra, Caja de transporte, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración
Johny Luna Roa | 2026-06-12 | Induanálisis S.A.S. - IA S.A.S. | Erika Trejos | Grimm | EDM180C | 18A21092 | Cable de poder, Caja de transporte, Tarjeta PCMCIA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 957 | **Solo ingresa una caja con el equipo con tarjeta PCMCIA y cable de poder.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-06-16 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A11049 | Cabezal de muestra, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-06-16 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A09100 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Sensor Meteorológico 159L + accesorios, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico
Johny Luna Roa | 2026-06-19 | Ambienciq Ingenieros S.A.S. | Benoit Lukasz | Horiba | APNA-370 | EX4RN4SL | Caja de transporte, Cap Nut, Sleeves, Tarjeta Compact Flash, Tuberia de teflón, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 961 | -Manguera teflón con sleeve y capnut (x2)
Johny Luna Roa | 2026-06-24 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12062 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reparación |  | * Ingresa para reemplazo del sensor de presión.
Johny Luna Roa | 2026-06-24 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12043 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración |  | ** Calibración GRIMM
Julián Maya González | 2026-07-02 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Horiba | APOA-370 | 1T71YRV7 | Cable de poder, Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | 1 racor sin ferula.
Julián Maya González | 2026-07-02 | Corola Ambiental S.A.S. | Luis Ferney Olaya Santamaría | Environics | 6103 | 10881 | Cable de poder, Caja de transporte, Conexión en T, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | 1 tapon en bronce.
Miguel Gutiérrez Arandia | 2026-07-14 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A12053 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Escudo de radiación para 1158-TRH, Sensor 1158-TRH, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | El sensor se encuentra desacoplado del escudo de radiación
Julián Maya González | 2026-07-16 | AGQ Colombia S.A.S | Mauricio Esterling | Grimm | EDM180D | 18A09099 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Elevador de voltage a 220v
Johny Luna Roa | 2026-07-16 | MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S. | Milena Castro | Horiba | APNA-370 | RG4SR6AD | Cable de poder, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Caja de madera
Johny Luna Roa | 2026-07-24 | Airlab Consulting S.A.S. | Jesús Hernández | Grimm | EDM180C | 18A19035 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Pletinas (par), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico |  | Equipo de ARILAB
Johny Luna Roa | 2026-07-22 | Environ Ingeniería y Servicios S.A.S. | Edgar Barrera | Grimm | EDM180D | 18A16020 | Caja de transporte, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Diagnóstico | 968 | Sin accesorios adicionales.
Julián Maya González | 2026-07-24 | Centro De Investigación De La Caña De Azúcar De Colombia - CENICAÑA | Julián Eduardo Antía Castaño | Grimm | EDM180C | 18A20058 | Cabezal de muestra, Cable de poder, Caja de transporte, Kit montaje (pletinas + tornillos), Sensor 158-TRH + escudo radiación, Tarjeta PCMCIA, Tubo de muestreo 1,5 m + Cable 1158-EE 3,5 m, , , , , , , , , , , , , , , , | Calibración | 971 | Se recibe por medio de transportadora.